연구실 안전관리 규정

삼육대학교 규정	연구실 안전관리 규정 [SYUP-H-210]

제 1 장  총    칙

제1조 (목적)  본 규정은 삼육대학교(이하 “본교”라 한다)의 연구실·실험실·실습실에서 실험 및 연구 활동을 수행할 때 발생할 수 있는 안전사고 예방을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)  본 규정은 본교에서 연구실을 운영하고 있는 학부(과), 대학원, 기타 연구시설에 종사하는 교수, 학부(과) 및 대학원생, 연구원 및 기타 사용자에게 적용한다.

제3조 (용어의 정의)  본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① “연구실”이라 함은 과학기술분야 연구개발활동을 위하여 시설∙장비∙연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실∙실습실∙실험준비실을 말한다.

② “연구활동종사자”라 함은 본교에서 과학기술분야 연구개발활동에 종사하는 연구원∙대학생∙대학원생 및 연구보조원 등을 말한다.

③ “연구실책임자”란 각 연구실에서 과학기술분야 연구개발활동 및 연구활동종사자를 직접 지도∙관리∙감독하는 자를 말한다.

④ “연구실안전관리담당자”란 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하    는 자를 말한다.

⑤ “연구실안전환경관리자”라 함은 연구실 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 총장을 보좌하고 연구실안전관리담당자를 지도하는 자로서 행정부서 직원중 총장이 임명한자를 말한다.<개정:2017.09.06.>

⑥ “안전점검”이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 검사를 실시함으로써 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말    한다.

⑦ “정밀안전진단”이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 연구실 안전환경 조성에 관한 법률에서 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 단체나 개인이 실시하는 조사·평가를 말한다.

⑧ 실험폐액”이라 함은 실험과정에서 발생되는 고체 및 액체 폐기물(폐산,폐알칼리,폐유기용제 등) 및 시약병과 캔 등에 남아있는 상태가 불량한 고체 및 액체시약을 말한다.

⑨ “의료폐기물”이라 함은 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 유해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다.

⑩ “연구실사고”란 연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상∙질병∙신체장해∙사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설∙장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

제4조 (안전관리조직의 권한과 책임)

① 총장은 연구실의 안전유지‧관리 및 사고 예방을 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보할 책임을 진다.<개정:2017.09.06.,2020.09.21.>

② 본교 내 연구실의 효율적인 안전관리를 위하여 건축·안전관리팀을 주관부서로 하고 연구실안전환경관리자를 둔다. (개정: 2022.10.05.>

③ 총장은 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 총장을 보좌하거나 연구실안전관리담당자를 지도하기 위하여 연구실 안전환경 조성에 관한 법률로 정하는 바에 따라 연구실안전환경관리자를 지정하여야 한다.<신설: 2020.02.24. >

④ 총장은 연구실안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없거나 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우에 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령으로 정하는 바에 따라 대리자를 지정하여 직무를 대행하게 하여야 한다.<신설: 2020.02.24. >

⑤ 연구실안전환경관리자는 다음과 같은 일을 수행한다. <개정: 2020.02.24.,2020.09.21.>

1. 연구실 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시

2. 연구실 안전교육계획의 수립 및 실시

3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도‧조언

4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지‧관리

5. 연구실 안전법 및 안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그 밖에 안전관리규정 또는 다른 법령에 따를 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

제5조 (연구실안전관리위원회)  ① 본교의 연구실 안전환경과 관련된 주요사항을 협의하기 위하여 연구실 안전관리위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 둔다. <개정: 2020.09.21.>

② 위원회는 위원장 1인을 포함 15인 이내로 구성하고 위원장은 부총장으로 한다. <개정: 2020.09.21.>

③ 위원은 공통기기실험실장(서기), 사무처장, 산학협력단장, 약학과장, 동물생명자원학과장, 화학생명과학과장, 식품영양학과장, 건축학과장, 환경디자인원예학과장, 컴퓨터메카트로닉스공학부장, 연구실안전환경관리자(3명) 이상 13명으로 한다. <개정:2017.09.06.,2020.09.21>

④ 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

⑤ 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의 결과를 게시 또는 그 밖의 적절한 방법으로 연구 활동 종사자에게 신속하게 알려주어야 한다.

제6조 (연구실책임자 및 연구실안전관리담당자의 지정)

① 총장은 연구실 사고예방 및 연구활동종사자의 안전 확보를 위하여 각 연구실에 연구실책임자를 지정하여야 한다.<개정:2017.09.06.>

② 연구실책임자는 해당 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 연구실안전관리담당자를 지정할 수 있다. 이 경우 연구실안전관리담당자는 연구활동종사자 중에서 지정하여야 한다.

제7조 (연구실책임자 및 연구실안전관리담당자의 임무)

① 연구실책임자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 연구실책임자는 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구개발활동의 안전에 관

한 사항<개정:2022.10.05.>

2. 연구실책임자는 해당 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여

연구활동종사자 중에서 연구실안전관리담당자를 지정할 수 있다. <개정:2022.10.05.>

3. 연구실사고 발생에 대한 사항을 총장에게 보고한다.<개정:2022.10.05.>

4. 연구활동에 적합한 보호구를 비치하고 연구활동종사자로하여금 이를 착용하게

하여야 한다.<개정:2022.10.05.>

5. 연구실책임자는 사전유해인자위험분석을 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령으로 정하는 바에 따라 실시하여 총장에게 보고하여야 한다.<개정:2017.09.06.>

6. 연구실책임자는 정밀안전진단 실시 대상 연구실의 안전확보를 위하여 연구실의 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 취급 및 관리대장을 작성하여야 하며 유해인자 취급 및 관리대장을 작성하여야 한다..<신설: 2020.02.24. ><개정:2022.10.05.>

7. 기타 안전관리에 관한 제반업무<개정:2017.09.06., 2020.02.24.>

② 연구실안전관리담당자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 연구실 안전관리 및 사고예방을 위한 규정 및 법규를 준수한다.

2. 안전상 조치기 필요한 경우 연구실책임자에게 보고하여 적절한 조치를 취한다.

3. 실험폐액 및 의료폐기물을 분별 수집하고 연구실책임자의 지도를 받아 연구실  안전환경관리자에게 폐기를 의뢰한다.

4. 연구실의 일상점검 및 정리정돈 등의 안전관리 업무를 연구실책임자의 지도∙감독를 받아 수행한다.

제8조 (안전점검의 실시시기 등)  ① 안전점검의 종류·시기 및 방법은 다음 각 호와 같다. <개정: 2020.09.21.>

1. 일상점검: 연구실 안전관리담당자는 연구 활동을 시작하기 전에 기계‧기구‧전기‧가스, 유해한 약품, 병원체 보관 및 라벨 부착상태, 적절한 보호구 준비상태 등의 위험성 여부를 매일 점검하고 안전전검표를 작성하여 그 기록을 보존한다. 다만, 연구실안전법 시행령 [별표 2의2]의 저위험연구실의 경우에는 매주 1회 이상 실시해야 한다.

2. 정기점검: 연구실 안전환경관리자는 연구실 전반에 대한 위험성에 대해 매년 1회 이상 전문기관에 의뢰하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 총장에게 보고한다.<개정:2017.09.06.>

3. 특별안전점검: 총장이 재해예방을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다.<개정:2017.09.06.>

제9조 (정밀안전진단의 실시시기 등)  ① 정밀안전진단 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 최근 3년간 중대사고가 발생한 연구실

2. 중대한 결함이 있는 연구실

3. 안전점검 및 정밀안전진단이 부실하게 실시되었다고 인정되는 연구실

② 해당 법령에 따라 모든 연구실은 2년에 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

③ 정밀안전진단은 전문기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

제10조 (연구실의 안전 및 유지관리비의 계상)  ① 총장은 연구실 안전조성에 관한 법률 제13조 2항의 규정에 따라 연구실의 사고예방을 위하여 필요한 비용을 매년 연구실의 안전 및 유지관리비로 계상하여야 한다.<개정:2017.09.06.>

② 연구실의 안전 및 유지관리비는 다음 각 호의 용도로 사용한다.

1. 안전관리 설비의 설치, 유지 및 보수

2. 안전에 관한 교육 및 정보제공

3. 안전점검 및 정밀안전진단 위탁비용

4. 보험료

5. 건강 검진료

6. 그 밖의 연구실 안전 환경 조성을 위한 경비

③ 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때에는 그 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 안전관련 예산으로 배정하여야 한다<신설: 2020.02.24. ><개정: 2022.10.05.>

제11조 (교육·훈련 등)  ① 총장은 연구실 안전에 관한 교육을 연구실안전환경관리자를 통하여 실시하거나 사이버교육 형태로 실시할 수 있다. <개정:2017.09.06.>

② 제1항의 규정에 따라 직접 교육을 실시하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.

1. 연구실 안전환경관리자

2. 연구실 안전교육기관에서 실시하는 당해 분야의 강사요원 과정을 이수한 자

3. 연구실 안전교육기관 지정요건 중 인력요건에 해당하는 자

4. 이공계 대학 조교수 이상인 자로서 연구실 안전교육 실무교육 경력이 있는 자

③ 연구실 안전환경관리자는 매 학년도마다 연구활동종사자에 대하여 연구실 안전사고예방에 관한 교육계획을 수립하여 총장에게 보고하여야 한다.<개정:2017.09.06.>

④ 실험·실습 장치와 유해물질을 취급하는 연구활동종사자는 안전교육을 의무적으로 받아야 한다.

⑤ 연구실책임자 또는 연구실안전관리담당자는 실험·실습 전에 기기조작요령 및 안전관리에 필요한 사항들을 연구활동종사자에게 교육하여야한다.<개정: 2022.10.05.>

⑥ 연구활동종사자에 대하여 실시하여야 할 교육ㆍ훈련의 시간 및 내용은 별표 3과 같다.<개정:2017.09.06.>

제12조 (행정조치 등)  ① 연구실에서 안전사고가 발생하였거나, 안전점검결과 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 연구실 폐쇄 등 행정조치를 안전관리위원회에서 결정할 수 있다.

제13조 (보험가입 및 건강검진 등)  ① 대학은 해당 법령에 따라 연구실에서 발생한 사고로 인한 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 보상하는 내용이 포함된 보험에 가입하여야 한다.

② 보험가입에 필요한 비용을 매년 예산에 계상하고자 하는 때에는 가입하는 보험의 종류, 피보험자의 수 및 보상금액 등을 기준으로 하여야 한다.

③ 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등에 노출될 위험성이 있는 모든 연구실의 연구활동종사자는 매년 건강검진을 받아야한다.

제14조 (사고대처 및 조사∙후속 대책수립)  총장은 연구실 안전에 관한 교육을 실시하거나 과학기술정보통신부장관이 지정하는 연구실 안전교육기관에 위탁하여 실시할 수 있다.<개정:2017.09.06.>

①사고발생 시 대처 방안 및 행동요령은 [별표 2]를 따른다.

②사고현장은 임의로 변경하거나 훼손을 금하여 원상태로 보존한다.

③사고발생시 해당 연구실책임자 및 연구실안전환경관리자는 사고현장에 출두하여 정확한 사고정황을 파악하고 사고보고서를 작성한다.

④연구실안전환경관리자는 사고보고서를 총장에게 보고하며 총장은 연구실 안전환경 조성에 관한 법률에 따라 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.<개정:2017.09.06.>

⑤연구실안전환경관리자 및 연구실책임자는 사고원인조사를 실시하여 재발방지대책을 수립한다.

⑥사고의 원인규명이 어렵다고 판단될 경우 외부 전문기관에 진단을 의뢰할 수 있다.

제15조 (안전표식의 설치 및 부착)  ① 연구실책임자는 연구실 내 위험요인이 존재하거나 사고발생 가능성이 있는 지역, 시설 및 물질 등에 대하여 사고방지 차원에서 금지, 주의, 경고 등의 안전표식 및 표지를 부착하고 유지∙관리 하여야한다.

② 연구실책임자는 안전관리규정, 매일안전점검표, 물질안전보건자료, 안전표지 등의 안전자료를 연구활동종사자가 상시 확인할 수 있는 장소에 비치한다.

③ 안전·보건표지의 종류와 형태는 [별표 4]와 같다.

제16조 (연구실 유형별 안전관리)<신설: 2020.02.24. >

① 연구실책임자는 각 연구실 특성에 맞게 안전수칙을 비치하여야 하며, 필요한 경우에 연구실 특성에 맞도록 안전수칙 내용을 조정 또는 추가가 할 수 있다.

② 연구실 안전관리 수칙은 [별표 5]와 같다. <개정: 2022.10.05.>

제17조 (실험폐액의 수집 및 처리)  연구실 폐기물을 처리함에 있어 배출자(연구활동종사자)는 수칙에 따라 그 발생원에서 처리하는 것을 원칙으로 한다(수칙은 [별표 제1호] 참조). <조 개정: 2020.02.24.>

② 본인이 배출한 것은 자신이 무공해화 처리를 한다.

③ 자체처리가 곤란한 폐액과 의료폐기물은 반드시 분별 수집하여 저장장소에 운반하여 위탁처리를 하도록 한다.

제18조 (안전관리 기록·보존)  ① 총장은 연구실 안전관리 및 운영에 관한 다음 각 호의 기록을 2년간 보존하여야 한다. <조 개정: 2020.02.24.>

1. 연구실 안전관리담당자 임명에 관한 사항

2. 연구실 안전점검 및 정밀안전진단보고서

3. 연구실 자체 안전점검 및 안전교육기록부

4. 연구실 안전사고보고서

부     칙

1. 본 규정은 2011년 9월 19일부터 시행한다.

2. 본 규정은 2014년 3월 1일부터 시행한다.

3. 본 규정은 2014년 9월 1일부터 시행한다.

3. 본 규정은 2015년 9월 1일부터 시행한다.

4. 본 규정은 2016년 2월 29일부터 시행한다.

5. 본 규정은 2017년 3월 1일부터 시행한다.

6. 본 규정은 2020년 3월 1일부터 시행한다.

7. 본 규정은 2022년 10월 1일부터 시행한다.