체온측정 매뉴얼

*모든 근무자는 근무 전 체온측정 필수.

*체온측정을 받지 않거나 마스크 미착용한 사람 건물 출입금지
*KF94 마스크 착용 필수. 사람접촉 시 니트릴장갑 착용 필수.

*체온계는 수시로 소독티슈로 닦으며 사용해주세요.

[체온측정 전 확인사항: 출입안전확인증 QR인식]
□ 삼육대 소속자(교직원, 학생 등)는 매일 출입안전확인증()어플을 접속(설치)하고 체온측정소 앞 배너의 QR코드를 인식한 후, 체온측정을 받아야합니다(기숙사생인 경우 전날 인증했어도 재인증)

□ 외부 방문객은 QR코드 인증 대상자가 아니므로 방문객용 방명록을 작성하게 하십시오.
□ 체온측정 근무자들은 QR인증 후 4개의 설문조사까지 모두 마치면 나오는 파란색배경의 인증완료화면(기본유효인증시간:12시간)을 확인한 후 체온측정을 진행해주십시오.

* 출입안전확인증 어플 작동 오류 시
-와이파이 말고 데이터를 이용하여 앱 설치(사용) 해 주십시오.
-앱 작동이 안될 시 설정으로 들어가 앱의 모든 권한이 허용되어 있는지 확인해 주십시오.
->카메라, 알림, 데이터사용 등 모든 권한을 허용
이 외에 인증이 안 될 경우 체온측정 후, 대학생 및 교직원용 방명록을 작성하게 하십시오.

□ 방명록 작성 시에는 날짜, 시간, 동의여부 등 모든 칸을 빠짐없이 적을 수 있도록 안내해 주십시오.
(개인정보보호를 위해 이름은 기록하지 않습니다.)

[체온계 사용법]
1.체온계 뒷부분에 START버튼을 누르면 전원이 켜집니다.

2.눈썹 위 2-3cm부위에 체온계를 가까이대고 START버튼을 누르면 체온이 측정됩니다.
이마에 땀이 나고 있을 경우에는 눈썹 위 말고 귓불 뒤쪽 부위(목)로 측정해 주십시오.

손목은 부정확하기 때문에 가급적 손목부위 측정은 피해 주십시오.

3. 37.5도 미만 측정 시에는 요일스티커에 날짜를 적은 후 부착해 주십시오. 예)

+ 체온계모드를 바꾸지 마세요. 꼭 체온모드인 상태에서 체온 측정해야 합니다.

체온이 너무 낮게 측정되면 모드가 바뀐 상태. MOD버튼을 누르면 체온모드로 변경됨

(왼쪽 상단 ℃ 표시 왼쪽에 ‘▮))))’모양 아이콘이 나타나 있을 때가 체온모드입니다.
‘□’는 잘못된 모드)
*체온모드로 되어있음에도 불구하고 온도에 오류가 있다면 배터리가 없거나, 고장 난 체온계입니다.
배터리교체 후에도 이상이 있는 체온계는 사용하지 마시고, 근처 담당자나 비상연락망으로 연락

다 사용한 빈스티커 종이는 수거함에 넣어주세요. 스티커 사용개수를 집계해야하기 때문에 절대 버리지 마세요.  37.3도이상 측정될 시(발열지표:37.5도) 뒷 장 참조

[37.5도 이상의 발열자 발생시 행동절차]

□ 1단계 - 즉시 고막체온계로 체온을 재측정해 주십시오.(고막체온계 사용설명서 바구니 안에 있음)

□ 2단계 - 고막체온계로도 37.5도 이상 측정될 시 다른 장소로 이동하지 못하게 하고(화장실도 불허), 바로 임시대기소에 앉아 발열자 안내문을 읽도록 안내해 주십시오.

임시대기소가 없는 체온측정소는 발열자와 일정거리를 유지한 뒤 하단 연락처로 담당자에게 즉시 연락하십시오.

□ 3단계 - 담당자 비상연락망으로 즉시 발열자가 발생했음을 알려 주십시오.

[5시 퇴근 시]
□ 퇴근 전 스티커 사용개수를 카운트해 주십시오.(종이개수x6=사용스티커개수)

□ 카운트한 뒤 다 쓴 요일스티커 종이는 버려 주십시오.

□ 50분에 정리해주시면 되며, 손소독젤과 QR코드를 제외한 나머지 모든 물품을 가방에 정리하여 넣은 후 학생처(학생회관 3층 301호) 맨 오른쪽 자리로 반납해 주십시오.

반납하면서 카운트한 스티커 개수를 비치된 표의 해당되는 칸에 적어 주십시오.

□ *후문 근무자는 카운트한 스티커개수는 담당자 번호로 문자를 발송해 주시고, 손소독젤을 제외한 정리한 짐가방을 경비실에 전달 후 퇴근하시면 됩니다. 학생처로 반납할 필요 없습니다.

□ 본인 사용한 물품과 쓰레기는 모두 잘 정리한 뒤 퇴근해 주십시오.

비상연락망

코로나19위기대응본부(02-3399-3220)

건강증진센터(02-3399-3182)

담당자(010-5120-1102)

(연락가능 시간:8:30-5:30)