공연장 외 공연

재해대처계획 작성 안내서

2016. 9

■ 본 안내서는 문화체육관광부의 지원으로 운영되는 공연장안전지원센터에서 공연의 안전관리체계 확립을 위하여 제작한 것입니다.

■ 본 안내서의 내용은 공연장 외의 시설이나 장소에서 열리는 공연의 재해대처계획 신고에 도움을 주기 위한 자료로서 법적 의무나 강제를 의미하지 않습니다.

※ 공연법 상 재해대처계획 관련 규정

☞ 공연장 외의 시설이나 장소에서 1천명 이상의 관람이 예상되는 공연을 하려는 자는 공연법 제11조와 동법 시행령 제9조에 따라 재해대처계획을 수립하고 관할 지방자치단체에 신고해야 합니다.

☞ 신고된 재해대처계획에 대하여 관할 지방자치단체는 필요한 경우 보완을 요구할 수 있습니다. 이 경우 재해대처계획 신고자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다.

☞ 재해대처계획을 수립·신고 또는 보완하지 않거나, 재해대처계획에 따라 필요한 재해예방조치를 취하지 아니한 자에게는, 6개월 이내의 공연 활동 정지 및 2천만원 이하의 과태료가 부과됩니다.

【재해대처계획 위반 시 과태료의 부과기준(공연법 시행령 별표 4)】

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
나. 법 제11조제1항 전단, 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하여 재해대처계획을 수립, 신고 또는 보완하지 않은 경우	법 제43조 제1항제1호	600만원	600만원	600만원
다. 법 제11조에 따른 재해대처계획에 따라 필요한 재해예방조치를 취하지 않은 경우	법 제43조 제1항제2호	300만원	600만원	1,200만원

순    서

1. 재해대처계획 개요	1

1.1 적용 범위	1

1.2 신고 방법	1

1.3 재해대처계획서 작성방법	2

1.4 재해대처계획 처리 절차	2

2. 재해대처계획 작성 가이드	5

(1) 공연시설이나 장소 등을 관리하는 자의 임무 및 관리조직에 관한 사항	5

(2) 비상시에 하여야 할 조치 및 연락처에 관한 사항	6

(3) 화재예방 및 인명피해 방지조치에 관한 사항	10

(4) 안전관리비·안전관리조직·안전교육에 관한 사항	19

(5) 안전관리인력의 확보·배치 계획	25

(6) 공연계획서	28

3. 재해대처계획서 작성 예시	30

1. 재해대처계획 개요

1.1 적용 범위

제해대처계획의 신고는 공연장 외의 장소나 시설에서 1천명 이상의 관람객이 예상되는 공연에 의무적으로 적용된다. (공연법 시행령 제9조제3항)

※ (참고) 수시로 개최되는 공연에 대한 재해대처계획 신고 적용 지침

특정 장소나 시설(유원시설 등)에서 수시로 개최되는 공연에 대한 재해대처계획의 신고(빈도)는 공연주최자, 공연물의 동일성, 공연계획서 및 안전 관리 인력 확보·배치계획 등 제반 여건에 따라 목적 범위 내에서 결정하며, 결정 시 다음의 사례를 참고하여 적용함

수시로 개최되는 공연은 일정한 공연기간 내*에 개최가 계획되고, 주최자·공연명·공연단 규모, 공연시설(무대 등) 규모가 동일한 공연을 의미함

* (사례) 유원시설 내에서 수시로 개최되는 퍼레이드 공연의 경우 재해대처계획서 신고서에 명기한 전 공연기간에 걸쳐 유효하게 실행·적용되는 공연계획서 및 안전관리인력 확보·배치 계획이 포함된 재해대처계획을 수립·신고했다면 최초 1회 신고로 법적 의무를 이행한 것으로서, 신고 된 재해대처계획의 내용 변경이 없는 한 별도 신고는 불요함

1.2 신고 방법

공연장 외의 시설이나 장소에서 1천명 이상의 관람이 예상되는 공연을 하려는 자는 해당 시설이나 장소 운영자와 공동으로 관할 특별자치시장․특별자치도지사․시장․군수․구청장에게 공연 개시 7일 전까지 재해대처계획을 신고하여야 한다.

또한 신고한 사항을 변경하려는 경우에는 해당 공연 3일 전까지 변경신고를 하여야 한다.

* 재해대처계획의 신고를 접수받는 특별자치시·특별자치도·시·군·구청의 원활한 업무 처리를 위하여, 공연 계획이 수립되면 공연 개시 30일 전에 재해대처계획을 신고하는 것을 권장

1.3 재해대처계획서 작성 방법

(1) 필수 작성항목

공연법 시행령 제9조에 따라 재해대처계획서에는 아래와 같은 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

① 공연시설이나 장소 등을 관리하는 자의 임무 및 관리조직에 관한 사항

② 비상시에 하여야 할 조치 및 연락처에 관한 사항

③ 화재예방 및 인명피해 방지조치에 관한 사항

④ 안전관리비, 안전관리조직 및 안전교육에 관한 사항

⑤ 안전관리 인력의 확보 및 배치 계획

⑥ 공연계획서

(2) 작성 양식

재해대처계획은 재해대처계획 신고서와 함께 제출하며, 재해대처계획 신고서는 공연법 시행규칙 별지 제16호 서식을 따른다.

재해대처계획 신규·변경 신고서에서 신고인에는 ‘공연장 외의 시설이나 장소에서 공연을 진행하려는 자’와 ‘시설이나 장소를 운영하는 자’가 모두 포함된다.

1.4 재해대처계획 처리 절차

재해대처계획을 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 처리기관이라고 함)에게 신고하면 처리기관은 접수를 받고 확인을 하여야 한다. 이 때, 처리기관에서 필요하다고 인정되는 때에는 신고자에게 해당 재해대처계획에 대한 보완을 요구할 수 있으며, 재해대처계획 신고자는 이러한 요구에 성실하게 따라야 한다.

처리기관에서는 신청을 받은 재해대처계획을 관할 소방서장에게 통보하여야 한다.

※ (참고) 재해대처계획 신고서(공연법 시행규칙 별지 제16호)

[ ]공연장 [ ]공연	재해대처계획	[ ]신고 [ ]변경신고	서
※ 뒤쪽의 유의사항을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일	처리 기간	즉시
①공연장 운영자작성 사항	③운영자	대표자 성명		생년월일
대표자 주소	(전화번호: )
④공연장	명칭		종류 및 운영 형태	[ ]공공 공연장	[ ]직영 [ ]수탁 [ ]양여
[ ]민간 공연장	[ ]자가 [ ]임차
소재지	(전화번호: )
착공일		개관일
시설설치 내역 (※무대기계·기구 수는 「공연법 시행령」 제10조제7항의 고시에 따라 산출 기재)	건축면적	㎡( 평)	무대면적 (무대제공면적)	㎡( 평)
무대기계 ·기구수	구동식	개
고정식	개
객석규모	개	객석이 되는 바닥면적	㎡( 평)
등록번호		등록연월일	. . .
②공연시작성사항	⑤주최자	대표자성명		생년월일
대표자주소
⑥공연	제명		공연단 규모 (출연 및 제작인원)
공연기간		매표 방법
공연에 따른 시설 추가 설치수	무대설치면적	㎡( 평) / 설치완료일 :
무대기계·기구 추가 설치수	구동식	개
고정식	개
좌석 추가설치수	개	총 좌석수(관람예상인원)	개
⑦변경 사항	변경 전
변경 후
「공연법」 제11조 및 같은 법 시행령 제9조에 따라([ ]공연장, [ ]공연)의 재해대처계획([ ]신고, [ ]변경신고)을 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인)
특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장	귀하
첨부서류	뒤쪽 참조	수수료 없음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
첨부서류		※ 변경신고의 경우에는 변경과 관련되는 서류만 제출하시면 됩니다. ※ 공연장 운영자, 공연시설이나 장소 운영자 및 공연주최자는 재해대처계획에 각각 다음 내용을 포함하여 작성하여야 합니다. 1. 공연장 시설별 관리자의 임무 및 관리조직에 관한 사항(시설의 평면도 및 배치도에 관리자를 표기하여 첨부합니다) 2. 비상시 취하여야 할 조치 및 연락처에 관한 사항 3. 화재예방 및 인명피해 방지조치에 관한 사항 4. 공연계획서 및 안전관리인력의 확보·배치계획(공연장 외의 시설이나 장소에서 1천명 이상의 관람이 예상되는 공연을 하는 경우에 한합니다)										수수료 없음
유 의 사 항
○ 등록 공연장의 경우는 ②,⑤,⑥란은 기재하지 아니합니다. ○ 등록 공연장의 경우는 개별 공연장별로 신고서의 ③,④란을 공연장등록신청서 작성 기준에 따라 기재한 후, 첨부서류를 첨부하여 신고하여야 합니다(예 : 국립중앙극장의 경우 해오름극장, 달오름극장, 별오름극장, 하늘극장을 각각 별개로 작성합니다). ○ 등록 공연장 외의 장소에서 1천명 이상의 관람이 예상되는 공연의 경우는 공연시설이나 장소 운영자가 ①란을 기재하고, 공연주최자가 ②란을 기재하여 각각 첨부서류를 첨부하여 ⑧신고인란에 시설이나 장소 운영자와 공연주최자가 각각 서명 또는 날인하여 공동으로 신고하여야 합니다. 이 경우 시설이나 장소 운영자는 공연주최자가 첨부서류를 차질없이 작성할 수 있도록 협조하여야 합니다.
처 리 절 차
신청인				처리기관					협조기관
				특별자치시·특별자치도·시·군·구					소방서(방재담당부서)
								통보
	신청				▶	접수				▶	접수 및 점검
				▼
						확인
				▼
						결재
				▼
						수리

2. 재해대처계획서 작성 가이드

(1) 공연시설이나 장소 등을 관리하는 자의 임무 및 관리조직에 관한 사항

① 관리 조직도

관리조직도는 공연을 위한 조직을 기능별·역할별로 구분하여 한 눈에 쉽게 파악할 수 있도록 구성한다. 안전관리조직은 겸직이라고 하더라도 별도의 조직으로 편성하여 관리조직도에 포함되도록 한다.

여러 회사가 모여 공연을 하는 경우, 부서를 확실히 구분한 후에 담당자의 이름과 연락처를 공유될 수 있도록 하고, 상호 간 원활한 연락체계를 구축하여야 한다.

※ 【참고】 관리조직도 예시

				00000 (회사명)
				총 괄
				홍 길 동 (010-0000-0000)
								안전관리조직 (00명)
								안전총괄책임자
								이름		연락처
								강00		000-0000-0000
								안전관리담당자
								이름		연락처
무대기술부 (00명)				시설관리부 (00명)					공연기획부 (00명)
부서장				부서장					부서장
김00	000-0000-0000			이00	000-0000-0000				박00		000-0000-0000
부서원				부서원					부서원
이름	연락처			이름	연락처				이름		연락처
관객관리부 (00명)				경영지원부 (00명)					기타 (00명)
부서장				부서장					기업명(담당 업무)
최00	000-0000-0000			정00	000-0000-0000				이름		연락처
부서원				부서원
이름	연락처			이름	연락처
									기업명(담당 업무)
									이름		연락처

* 위탁 및 외주 단체의 임무가 있을 경우, 관리 조직도에 기재 요함

관리 조직	책임자	인원	담당업무
안전관리조직	강00	00명	관객, 공연자 안전 및 시설 안전에 관한 전반적인 사항
무대기술부	김00	00명	무대시설, 음향, 조명 유지 관리
시설관리부	이00	00명	전기, 기계, 방재설비 관리
공연기획부	박00	00명	공연 기획, 진행, 매표 등
관객관리부	최00	00명	객석 구역 안전 관리, 관객 관리
경영지원부	정00	00명	총무, 대관, 회계, 홍보 등의 업무

(2) 비상시에 하여야 할 조치 및 연락처에 관한 사항

① 비상시에 하여야 할 조치

비상시에 하여야 할 조치는 화재, 안전사고 등 재난발생의 징후가 있거나 발생되었을 경우를 대비하여, 공연관계자 등이 취하여야 할 행동사항 등을 의미하며, 최초발견자로부터 시작해서 상황보고, 초동조치, 협조기관 신고 등을 거쳐 상황종결까지의 과정에 대한 조치 계획을 기재하여야 한다.

공연 전 사전점검 및 훈련을 통해 해당 조치 계획의 실현가능성을 판단하고, 현실에 적합하지 않은 계획은 보완토록 하여야 한다.

※ 【참고】 ‘비상시에 하여야 할 조치(이하 ’비상 시 조치계획‘)’ 작성 예시

② 비상연락망 및 비상 시 역할

비상연락망에는 비상 시 조치 계획에 따른 관리책임자, 관리자의 이름과 연락처 그리고 역할을 기입하여야 한다.

또한 협조기관명과 부서, 담당자 성명과 연락처를 기입함으로서 비상 시 신속한 협조가 이루어질 수 있도록 한다.

※ (참고) 비상연락망의 주지

공연주최자는 공연을 준비하고 진행하는 구성원들이 비상연락망을 주지할 수 있도록 최선을 다해야 한다.

예를 들어 구성원들의 휴대하는 출입증이나 이름표 뒷면에 비상연락망을 인쇄하여 부착하거나, 눈에 잘 띄는 곳에 비상연락망을 붙여 놓는 것도 좋은 방법이다.

※ 【참고】 ‘비상연락망’ 작성 예시

비상 조직	책임자	연락처	임무 및 역할	비고
총괄	홍길동	010-000-0000	총괄 책임자	안전총괄책임자 담당
관객대피반	김00	010-000-0000	관객 대피 및 출입구 개방 사고 발생 지역 차단	관객관리부 담당
사고진압반	이00	010-000-0000	초기 대응 및 자체 사고 진압	무대기술부 및 시설관리부 담당
신고 및 협력반	박00	010-000-0000	협조 기관 신고 및 상황 보고, 협조 기관 인계	공연기획부 담당
응급구호반	최00	010-000-0000	환자 이송 및 응급 처치	경영지원부 담당

비상 조직	성 명	연락처	임무 및 역할	비고
관객 대피반 (김00)	김00	010-000-0000	관객 대피 총괄
	김갑0	010-000-0000	출입문 개방 및 사고 발생 지역 차단
	김을0	010-000-0000	위험 구역 통제 및 관객 대피
	김병0	010-000-0000	A 구역 관객 대피
	김정0	010-000-0000	B 구역 관객 대피
사고 진압반 (이00)	이00	010-000-0000	사고 진압 총괄
	이갑0	010-000-0000	무대 사고 대응, 소화기 사용
	이을0	010-000-0000	전기 차단 및 전기 사고 대응, 소화기 사용
	이병0	010-000-0000	소화전 사용
	이정0	010-000-0000	소화전 보조
신고 및 협력반 (박00)	박00	010-000-0000	신고 및 협력 총괄
	박갑0	010-000-0000	소방서 신고 및 상황 보고
	박을0	010-000-0000	병원 신고 및 상황 보고
	박병0	010-000-0000	경찰서 신고 및 상황 보고
	박정0	010-000-0000	긴급 차량 통로 확보
응급·구호반 (최00)	최00	010-000-0000	응급 및 구호 총괄
	최갑0	010-000-0000	응급 처치 실시
	최을0	010-000-0000	환자 이송
	최병0	010-000-0000	환자 이송
	최정0	010-000-0000	응급 구호반 운영

협조기관명※	부서	담당자	연락처	비고
00소방서	현장대응단	최00	000-0000-0000
00소방서	재난안전과	최00	000-0000-0000
00경찰서	경비교통과	정00	000-0000-0000
00경찰서	생활안전계	정00	000-0000-0000
00구청	문화체육과	강00	000-0000-0000
00병원	응급실	강00	000-0000-0000
한국전력공사 00지점	안전관리처	장00	000-0000-0000
※ 지방자치단체, 경찰서, 소방서, 한국전력공사, 병원 등

③ 대피경로 안내

- A-Type : 건축물 내 공연일 경우

공연을 실내 건축물에서 실시할 경우, 시설 운영자의 협조를 받아 비상대피도를 제공받아 대피경로를 지정해야한다. 만약 해당 시설에 비상대피도가 없을 경우, 자체적으로 비상대피로를 지정해야 한다.

실내 건축물에서 비상대피로를 지정할 때에는 객석에서 피난층 혹은 직통계단까지의 보행거리가 30m를 초과하지 않아야 한다. 이때의 보행거리는 실제 관객이 통로를 통해 움직이는 거리를 의미하며, 객석을 가로지르거나 실제 구조물에 의해 보행이 불가능한 장소를 보행거리로 간주하지 않아야 한다.

- B-Type : 야외 공연일 경우

실내건축물이 아닌 야외에서 안전펜스를 설치하고 공연을 하는 경우, 무대 설치 구역과 객석 구역이 구분이 되도록 하여 객석에서 안전펜스 바깥으로 나갈 수 있는 경로를 안내해야 한다.

※ 【참고】 ‘대피경로’ 작성 예시

- A-Type : 실내 공연일 경우

비상대피도 예_실내 체육관 (고양도시관리공사)

- B-Type : 야외 공연일 경우

비상대피도 예_야외 공연

(3) 화재예방 및 인명피해 방지조치에 관한 사항

공연 안전을 위해서는 공연이 행해지는 시설 및 장소에 따른 위험요인을 찾는 것이 중요하다. 공연이 행해지는 시설 및 장소, 무대시설 그리고 무대장치 등에서 위험이 있을만한 요인을 조사한 후, 담당자·관계자 등과 회의 및 토론 등을 통해 예방대책을 마련하여야 한다. 예방대책은 담당자의 임무 및 역할이 분명하게 구분되도록 구체적으로 작성하여야 한다.

① 화재예방 계획

화재사고의 예방에서 중요한 것 중 하나가 공연 장소 주변 및 공연 진행에 따른 화재 취약 요소 파악이다. 공연의 종류, 공연을 실시하는 장소에 따라 화재 취약 요소가 달라질 수 있으나 크게 아래의 취약 요소를 참고하여 공연을 하려는 장소나 시설의 관리담당자와 함께 취약 요소를 파악한다. 화재 취약 요소를 파악하였으면, 화재 사고 예방을 위한 취약 요소 점검 계획을 수립하여야 한다.

위치	취약 요소
무대 공간	전기 시설 (배전반, 발전차 등)
	조명 시설
	하부 무대장치
	특수효과 – 불꽃, 화기, 폭죽 등
객석 공간 주변	나무 숲
	인근 흡연구역
※ 공연에 따라 화재 취약 요소는 달라질 수 있으므로 스텝 회의 및 사전 점검 등을 실시하여 취약 요소를 면밀히 파악하여야 한다.

예방 계획에서 빠트릴 수 없는 것이 교육 부분이다. 교육은 관계자의 안전 의식 강화와 함께 비상상황에서 신속한 대응 및 조치를 할 수 있는 능력을 함양시킬 수 있다. 화재예방 교육은 소방서의 협조를 받아 실시할 수 있으며, 자체적으로 실시할 경우에는 관련 교육을 이수 받은 자가 실시하도록 한다.

화재사고는 자체적으로 해결할 수 없는 부분이 있을 수 있기에, 공연장 가까운 곳의 협조 기관(소방서, 병원 등) 명칭과 직통 연락처를 파악하여야 한다.

※ 【참고】 ‘화재예방 계획’ 작성 예시

◦ 화재 취약 구역 및 시설

1) 전기시설

2) 객석 구역 주변에 있는 나무숲

3) 무대 공간

◦ 소방시설 및 화재 취약 구역 점검 계획

1) 화재 취약구역 자체점검

- 전기시설 점검

∙담당자 : 무대기술부 전기 담당 직원 (장00)

∙점검시기 : 무대 세트 설치 후, 리허설 전, 공연 전

∙점검방법 : 육안점검(케이블 배선 상태 확인, 전장부품 작동 상태 확인 등)

- 객석 구역 주변에 있는 나무숲

∙담당자 : 관객관리부 직원 (최00)

∙점검시기 : 공연 전, 공연 중 20분 간격 순찰

∙점검방법 : 육안점검(인화물질 확인 및 제거, 흡연자 통제 등)

- 무대 공간

∙담당자 : 무대기술부 직원 (도00)

∙점검시기 : 무대 세트 설치 후, 리허설 전, 공연 전

∙점검대상 : 하부트랩, 상부 조명시설

∙점검방법 : 육안점검 및 전압측정

→ 하부트랩 동력장치 작동 상태 확인, 조명기 전원 전압 상태 확인,

구동부 주변 인화물질 제거 및 청소 등

2) 소방서와 협동 점검

- 소방 시설 및 피난시설 점검

∙담당자 : 시설관리부 소방 담당 직원 (길00)

∙점검시기 : 재해대처계획 신고 후   *00월 00일 00시 예정

∙점검대상 : 소화기, 비상통로, 출입구 등

∙점검방법 : 소방서 직원과 함께 소방시설 및 피난시설, 통로 점검

◦ 소방 안전교육

1) 교육대상 : 공연 관계자들에게 소방 안전교육 실시

2) 교육시간 : 공연 전 1시간    *00월 00일 00시 예정

2) 교육강사 : 소방서 직원 또는 시설관리부 소방 담당 직원 (길00)

3) 교육내용 :

∙화재 취약 구역 설명

∙화재발생 시 행동 및 조치 요령

∙초기진화 및 소방시설 사용법

∙화재 시 관객 대피유도 요령

◦ 화재예방 협조 기관

1) 00 소방서(김길동), 010-0000-0000, 소방시설 및 피난시설 점검, 안전교육

2) 지방자치단체(정길동), 010-0000-0000, 점검 지원

② 안전사고 예방 계획

안전사고 예방 계획 수립에 앞서서, 공연이 이루어지는 장소 및 시설 관리자 그리고 공연 관계자들이 사전 공연장 주변 답사, 전문가 자문, 전문 서적, 사고 사례집 등을 통해 무대시설 및 객석, 공연장 일대의 위험요소를 파악하는 것이 중요하다.

위험요소를 파악하면, 사전 회의 및 전문가 자문 등을 통해 위험요소에 대한 안전점검 및 안전사고 방지 계획을 수립해야 한다.

또한, 안전교육을 통해 안전 위험요소에 대한 정보와 안전사고 대처 방법 등이 공연 관계자에게 안내될 수 있도록 교육계획을 수립하여야 한다. 또한 공연법 제11조의4에 따른 공연자 안전교육 계획을 수립하여 재해대처계획서에 포함하도록 한다.

※ 【참고】 ‘안전사고 예방 계획’ 작성 예시

(ⅰ) 무대시설 위험요소 파악

◦ 위험 요소

∙와이어로프

∙특수 효과 – 불꽃

∙리깅 스피커

◦ 위험 요소 점검 및 안전사고 방지 계획

1) 자체 안전검사 실시

[부록]의 체크리스트를 활용하여 자체 점검 실시

∙담당자 : 무대기술부 직원 (김길동)

∙점검시기 : 무대 및 객석 시설 설치 후

∙점검대상 및 방법 : [부록]의 체크리스트 목록에 따라 점검

∙점검 후 미비사항 보완 및 안전 위험 요소 제거 실시

2) 위험 요소 점검

- 와이어로프

∙담당자 : 무대기술부 직원 (김길동)

∙점검시기 : 리허설 전, 공연 전

∙점검대상 : 무대 세트 고정용 와이어로프

∙점검방법 : 육안점검 (와이어로프 체결도구 고정상태, 와이어로프 외관

상태 확인 등)

- 특수 효과 – 불꽃

∙담당자 : 특수효과 설치 전문가 (사길동)

∙점검시기 : 특수 효과 장치 설치 후, 리허설 전, 공연 전

∙점검대상 : 특수 효과 장치 및 인접 시설

∙점검방법 : 육안점검 및 작동 테스트 실시

- 리깅 스피커

∙담당자 : 무대기술부 직원 (임길동)

∙점검시기 : 리깅 스피커 설치 후, 리허설 전, 공연 전

∙점검대상 : 리깅 스피커 고정부, 체인 연결부

∙점검방법 : 육안점검 (리깅 스피커 고정부 트러스 변형 상태 확인, 체인

육안점검, 고정도구 체결상태 확인 등)

(ⅱ) 객석 구역 위험요소 파악

◦ 위험 요소

∙높은 시설물

∙견고하지 않은 구조물

∙안전난간이 없는 발코니

◦ 위험 요소 점검 계획   *모든 위험요소는 명칭 및 수량 등 구체적으로 표기

- 주변지역보다 고도가 높은 장소 또는 시설물(추락 위험 지역, 시설명칭 표기)

∙담당자 : 관객관리부 직원 (이00), 안전관리요원 (박00)

∙점검시기 : 셋업 중, 리허설 전, 공연 전 (공연 중 통제인원 배치)

∙점검방법 : 육안점검

∙점검 후 조치 방법 : 접근 통제 구역 설정 및 통제인원 배치

- 견고하지 않은 구조물

∙담당자 : 관객관리부 직원 (박00), 안전관리요원 (이00)

∙점검시기 : 셋업 중, 리허설 전, 공연 전 (공연 중 통제인원 배치)

∙점검방법 : 육안점검

∙점검 후 조치 방법 : 접근 통제 구역 설정 및 통제인원 배치

- 안전난간이 없는 발코니

∙담당자 : 관객관리부 직원 (이00)

∙점검시기 : 셋업 중, 리허설 전, 공연 전 (공연 중 순찰)

∙점검방법 : 육안점검

∙점검 후 조치 방법 : 발코니 진입문 폐쇄 및 경고문 부착

※ 【참고】 객석 구역 안전사고 사례

∙ 건물 환풍구 위에서 관람하던 관객이 환풍구가 붕괴되면서 추락

(XX야외공연, 16명 사망)

∙ 건물 채광창 위에서 관람하던 관객이 채광창이 부서지면서 추락

(XX대학교 축제공연, 2명 부상)

(iii) 안전관리 교육

◦ 공연자 안전 교육

∙교육대상 : 공연자

∙교육강사* : 강00

* 안전교육강사는 공연법에 따라 안전교육을 이수한 안전총괄책임자나 안전관리담당자, 또는 공연 안전 분야에서의 실무경력이 10년 이상인 사람이나 대학의 조교수 이상으로서 공연 안전 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에 선임하도록 한다.

∙교육시간 : 공연 전 1시간 이상    *00월 00일 00시 예정

∙교육내용 : 공연법 시행령 제9조의4제3항 관련 공연자 안전교육

가. 무대시설의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

나. 작업 또는 공연 개시 전 점검에 관한 사항

다. 공연 시의 유해 및 위험 요인에 관한 사항

라. 보호장비 및 안전장치의 취급과 사용에 관한 사항

마. 정리, 정돈 및 청소에 관한 사항

바. 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

사. 그 밖에 공연장 및 공연의 안전관리에 관한 사항

◦ 시설 안전 사항 공유

∙교육대상 : 신규 스텝 및 시설 담당 외부 직원

∙교육강사 : 무대기술부장 (김00)

∙교육시간 : 30분 내외      *00월 00일 00시 예정

∙교육내용 : 무대시설, 관객 보호 시설 등 위험요소 및 안전정보 공유

(iv) 안전사고 예방 협조 기관

◦ 한국전력공사(김길동), 000-0000-0000

◦ 00 소방서(이길동), 000-0000-0000

◦ 지방자치단체(박길동), 000-0000-0000

◦ 공연장안전지원센터(최길동), 000-0000-0000

③ 인명피해 방지 조치사항

인명피해 방지조치는 병원, 소방서, 경찰서 등 협조기관과 연계가 이루어지도록 한다. 인명 피해 발생 시 협조 기관과 신속히 대응하기 위해, 협조 기관의 위치 및 연락처를 파악하는 것이 중요하다. 재해대처계획서에는 공연이 행해지는 장소 및 시설과 가장 가까운 곳의 협조기관의 명칭과 직통 연락처 등의 정보를 기재한다.

또한 인명피해를 최소화하기 위하여 자체적으로 비상 시 활동계획을 수립하여야 한다. 비상 시 활동계획은 비상조직(안내서 7쪽 참조)과 연계하여 비상 상황에 적합한 임무와 역할 수행을 이루어질 수 있도록 체계적으로 작성되어야 한다.

의료 지원소 운영이 필요하다고 판단되는 경우에는, 협조기관에 요청하여 의료 지원소를 운영할 수 있다. 의료 지원소를 운영할 경우에는 운영 시간, 담당자, 설치 수 등을 재해대처계획에 포함시켜야 한다.

※ 【참고】 ‘인명피해 방지 계획’ 작성 예시

◦ 인명피해 방지 협조 기관

1) 00 소방서(김길동), 010-0000-0000, 환자이송

2) 00 병원(이길동), 010-0000-0000, 응급의료센터

3) 00 경찰서(박길동), 010-000-0000, 관객 통제 지원

4) 지방자치단체(정길동), 010-0000-0000, 기타 지원

◦ 비상 조직의 임무 및 역할

비상 조직	임무 및 역할
총괄	총괄 책임자
관객 대피반	관객 대피 및 출입구 개방, 사고 발생 지역 차단
사고 진압반	초기 대응 및 자체 사고 진압
신고 및 협력반	협조 기관 신고 및 상황 보고, 협조 기관 인계
응급·구호반	환자 이송 및 응급 처치

◦ 화재 발생 시 조치 사항

∙사고 진압반

- 소화기 사용

* 화재를 확인하면 즉시 소화기를 가지고 현장으로 간다.

* 초기 화재 진압을 실시한다. 이 때 바람을 등지고 소화기를 사용한다.

- 주변 인화 물질 제거

* 화재 발생 구역 주변에 있는 제거할 수 있는 인화물질은 즉시 제거한다.

- 전원 차단

* 무대 세트, 조명, 음향 등의 전원을 즉시 차단한다.

- 소화전 사용

* 소화전이 있는 경우, 노즐이 화재 발생 구역 근처로 갈 수 있도록 호스를 풀어둔다.

* 노즐이 화재 발생 구역에 도착하였을 경우 밸브를 개방하여 초기 화재 진압을 실시한다.

∙관객 대피반

- 관객 대피

* 관객의 동요를 최소화 하며 대피경로를 따라 관객이 안전하게 대피할 수 있도록 안내한다. 관객들이 앞사람을 밀거나 과격한 행동을 하지 않고 질서정연하게 대피할 수 있도록 한다.

- 사고 지역 진입 차단

* 대피한 관객 등이 사고 발생 지역에 재진입 못하도록 차단한다.

- 출입구 개방

* 관객들이 원활한 대피를 할 수 있도록 닫혀있는 모든 출입구를 개방한다.

∙신고 및 협력반

- 소방서 신고

* 화재 발생 지역과 위치, 화재 규모 등을 소방서에 상세히 알리도록 한다.

* 구조대원이 현장에 원활하게 진입할 수 있도록, 관객 대피반과 협조하여 진입 경로를 안내한다.

- 경찰 신고

* 교통 통제, 위험 구역 통제 등을 위해 경찰서에 즉시 신고한다.

* 신고 시, 화재가 발생한 장소와 위치 그리고 화재 규모를 상세히 전달한다.

- 병원 신고

* 비상의료센터 운영 협조 및 의료진 지원을 위해 즉시 병원에 신고하도록 한다.

* 환자가 발생하였을 경우, 환자의 수와 상태를 수시로 보고하도록 하며, 전문 의료진의 지시를 응급ㆍ구호반에 전달하여 환자를 보살피도록 한다.

∙응급ㆍ구호반

- 환자 이송

* 환자가 발생할 경우, 환자를 안전한 지역으로 이송시킨다.

- 응급 처치

* 환자의 상태에 따라 응급처치를 실시하고, 구급대원에게 인계하도록 한다.

◦ 정전 발생 시 조치 사항

∙사고 진압반

- 정전 원인 파악

* 정전원인을 파악하여 보고 체계에 따라 신속하게 전파하고 조치를 강구한다.

∙관객 대피반

- 관객 안정

* 정전에 의해 공연이 잠시 중지된 것을 알리며 관객의 동요를 최소화 하도록 노력한다.

- 관객 대피

∙신고 및 협력반

- 협조 기관 신고

* 정전이 발생하면 즉시 한국전기공사, 한국전기안전공사 등에 신고하여 관계자의 도움을 요청한다.

∙응급ㆍ구호반

- 환자 이송

* 환자가 발생할 경우, 환자를 안전한 지역으로 이송시킨다.

- 응급 처치

* 환자의 상태에 따라 응급처치를 실시하고, 구급대원에게 인계하도록 한다.

* 구조대원이 도착할 때까지 환자를 구호하며, 구조대원이 도착하면 환자의 상태를 설명하고 인계한다.

◦ 응급 환자 발생 시 조치 사항

∙사고 진압반

* 무대에서 응급 환자가 발생하였을 경우, 즉시 움직이는 무대장치를 정지시킨다.

* 무대에서 응급 환자 발생 시 환자를 안전한 장소로 이송시킨다.

∙관객 대피반

- 환자 이송

* 객석에서 환자가 발생하였을 경우, 환자를 안전한 장소로 이송시킨다.

* 환자의 상태가 위급하다고 판단되면 즉시 응급처치를 실시한다.

- 현장 질서 유지

* 관객이 동요하지 않도록 현장 질서를 유지시킨다.

∙신고 및 협력반

- 협조 기관 신고

* 119와 협조기관에 신고하여 환자의 상태를 수시로 보고한다.

- 구조대원 진입로 안내

* 환자의 위치를 구조대원이나 전문 의료진에게 정확하게 알린다.

∙응급ㆍ구호반

- 환자 이송

* 환자 발생 보고를 받으면 즉시 환자가 발생한 곳으로 이동하여, 환자 이송에 협력한다.

- 응급 처치

* 환자의 상태에 따라 응급처치를 실시하고, 구급대원에게 인계하도록 한다.

* 구조대원이 도착할 때까지 환자를 구호하며, 구조대원이 도착하면 환자의 상태를 설명하고 인계한다.

◦ 의료 지원소 운영 계획

∙운영시간 : 관객 입장 전부터 공연 종료 후 관객 퇴장 완료 시

∙의료 지원소 담당자 : 00보건소 차00 (010-0000-0000)

∙의료 지원소 설치 : 2개 (무대 전면 좌측 1개소, 객석 뒤편 입구 측 1개소)

∙의료 지원 능력

- 탈진 관객 응급 처치

- 심정지 환자 응급 처치

- 탈골, 찰과상 환자 응급 처치

- 일반적인 부상 치료 등

(4) 안전관리비, 안전관리조직 및 안전교육에 관한 사항

① 안전관리비

안전관리비는 공연장 외 장소에서 1천명 이상의 관람객이 예상되는 경우에 작성하여야 하며, 공연법에 따른 안전관리비 계상 최소비율은 다음과 같다.  (공연법 제9조의2, 동법 시행령 제11조의2)

- 1천명 이상 3천명 미만의 관람이 예상되는 공연 : 공연비용의 1.15% 이상

- 3천명 이상의 관람이 예상되는 공연 : 공연비용의 1.21% 이상

공연비용은 공연을 기획·제작·진행에 필요한 비용을 의미하며, 아래 비목을 참고하여 산출하여야 한다.

비목	내용
인건비	기획·제작·진행에 따른 공연 조직원의 인건비
경상사무비	공연 전반에 걸친 행정적 업무에 대한 경상 사무비 (인쇄비, 통신비, 사무비용 등)
시설 및 장비 대여비	트러스, 의자, 조명, 음향 등 외부에서 시설이나 장비를 대여할 때 소비되는 비용
시설유지·보수비	자체 보유 시설 및 장비의 유지·보수 비용
공연제작비	공연 및 무대를 제작하는데 소비되는 비용
공연사업비	공연자 출연료, 이동경비, 식대비 등에 소비되는 비용

안전관리비는 다음과 같은 용도로만 사용하여야 한다.

- 안전관리 인력의 인건비 및 수당

- 공연장 및 공연의 안전관리를 위한 설비의 설치ㆍ유지 및 보수

- 보호장비의 구입

- 공연법 제11조의4에 따른 안전교육과 그 밖의 안전교육 및 훈련

- 공연법 제12조에 따른 무대시설의 안전진단과 그 밖의 안전점검

- 안전 관련 보험

※ 공연비용을 증빙할 수 있는 자료가 있으면 해당 자료를 포함하여 제출한다.

※ 【참고】 ‘안전관리비’ 작성 예시

◦ 안전관리비 사용 기간 : 00년 00월 00일 ~ 00년 00월 00일

◦ 안전관리비 계상 비율 : 0.00%

- 안전관리비용(00,000,000원) ÷ 공연비용(000,000,000원) × 100 = 0.00%

◦ 공연비용 : 총 000,000,000원

- 인건비

이름	직책	인건비
김○○	부장	000,000원 × 0개월
이○○	과장	000,000원 × 0개월

총 인건비 : 00,000,000원

- 경상사무비

비목	수량	총 비용
인쇄비	00개	00원
출장비	-	00원
사무용품비	-	00원
통신비	-	00원

총 경상사무비 : 00,000,000원

- 시설 및 장비 대여비

비목	수량	총 비용
소화용품 대여	00개	00원
객석 의자 대여	00개	00원
트러스 대여	00개	00원
조명시설 대여	00개	00원

총 대여비 : 00,000,000원

- 시설유지·보수비

비목	수량	총 비용
도료비	-	00원
방염비	-	00원

총 유지·보수비 : 00,000,000원

- 공연제작비

비목	수량	총 비용
장소 사용비	-	00원
무대 제작비	-	00원
음향 셋업비	-	00원
조명 셋업비	-	00원

총 공연제작비 : 00,000,000원

- 공연사업비

비목	수량	총 비용
장소 사용비	-	00원
출연료	-	00원
이동경비	-	00원
식비	-	00원

총 공연사업비 : 00,000,000원

◦ 안전관리비용 : 총 00,000,000원

항목	안전관리비 사용 계획
안전관리 인력의 인건비 및 수당	000원
공연장 및 공연의 안전관리를 위한 설비의 설치∙유지 및 보수비	000원
보호장비의 구입비	000원
안전교육 및 훈련 비용	000원
무대시설의 안전진단과 그 밖의 안전점검 비용	000원
안전 관련 보험 비용	000원
계	00,000,000원

② 안전관리조직

안전관리조직은 공연장 외의 장소에서 1천명 이상의 관람이 예상되는 공연을 하려는 자가 작성하여야 한다. 안전관리조직의 구성 인원은 다음과 같다.

- 예상관람객 규모에 따른 안전관리조직 구성 인원

공연 규모	안전총괄책임자	안전관리담당자	소계
1천명 이상 ~ 3천명 미만	1명	1명 이상	2명 이상
3천명 이상	1명	2명 이상	3명 이상

안전총괄책임자는 공연 기획 및 제작 단계, 그리고 준비 및 실시 단계에서의 안전과 관련된 사항을 충분히 결정할 수 있는 책임/권한이 있는 자로 지정한다. 안전총괄책임자로 지정된 자는 의무적으로 2년마다 4시간 이상의 안전교육을 이수해야 한다.

안전총괄책임자는 겸직이 가능하며, 안전총괄책임자의 인적사항 및 업무 수행 내용은 기록하여 보관하여야 한다.

안전관리담당자는 공연 전반적인 단계에 걸쳐 안전에 관한 행정적·기술적 실무업무 수행이 가능한 자로 지정한다. 안전관리담당자로 지정된 자는 의무적으로 2년마다 8시간 이상의 안전교육을 이수해야 한다. 안전관리담당자는 겸직이 가능하며, 안전관리담당자의 인적사항 및 업무 수행 내용은 기록하여 보관하여야 한다.

※ 안전관리조직 구성을 증빙할 수 있는 자료가 있으면 해당 자료를 포함하여 제출한다.

※ 【참고】 ‘안전관리조직’ 작성 예시

◦ 안전관리조직 구성

안전총괄책임자 지정 이력
성 명	지정 연월일	소속 및 부서명	직책	전담·겸직 구분
김○○	00년 00월 00일		부장	겸직
안전관리담당자 지정 이력
성 명	지정 연월일	소속 및 부서명	직책	전담∙겸직 구분
이○○	00년 00월 00일		차장	겸직
박○○	00년 00월 00일		과장	겸직
최○○	00년 00월 00일		대리	겸직

③ 안전교육

공연자 및 안전총괄책임자, 안전관리담당자는 공연법 제 11조의4에 따라 의무적으로 안전교육을 받아야 한다. 안전교육의 주기 및 교육 시간은 다음과 같다.

- 안전교육의 주기 및 교육 시간

교육 대상	교육 주기 및 교육 시간
공연자*	- 공연시작 전에 1시간 이상
안전총괄책임자	- 안전총괄책임자로 지정된 후 6개월 이내에 4시간 이상 - 안전교육을 받은 날부터 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 각각 3개월 이내에 4시간 이상
안전관리담당자	- 안전관리담당자로 지정된 후 6개월 이내에 8시간 이상 - 안전교육을 받은 날부터 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 각각 3개월 이내에 8시간 이상
* "공연자"는 공연을 주재(主宰)하거나 직접 하는 자를 말한다.

안전교육을 실시한 사실이나 실시 계획에 관한 사항은 재해대처계획서에 포함하여 제출해야 한다.

* 수료일 또는 예정일

안전총괄책임자와 안전관리담당자는 지정되고 나서 6개월 이내에 교육을 받도록 되어 있으므로, 재해대처계획서 제출일자 이후로 교육을 받을 수 있는 상황이 발생할 수 있다. 이 경우 교육 예정일을 기입한다,

※ 【참고】 ‘안전교육’ 작성 예시

◦ 안전관리조직의 안전교육 실시 이력/계획

안전총괄책임자 안전교육 이력
성명	교육 명	교육 시간	교육 실시 기관	수료일 (또는 예정일)
김○○	안전총괄책임자 안전교육	4	공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (예정)

안전관리담당자 안전교육 이력
성명	교육 명	교육 시간	교육 실시 기관	수료일 (또는 예정일)
이○○	안전관리담당자 안전교육	8	공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (예정)
박○○	안전관리담당자 안전교육	8	공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (예정)
최○○	안전관리담당자 안전교육	8	공연장안전 지원센터	00년00월00일 (예정)

◦ 공연자 안전교육 실시 이력/계획

공연자 교육 이력
순번	성명	소속	교육 시간	교육 명	교육 강사	수료일 (또는 예정일)	서 명
1	이○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일
2	박○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일
3	강○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일
4	최○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일
5	장○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일

※ 안전교육 수료 혹은 접수를 증빙할 수 있는 자료가 있으면 해당 자료를 포함하여 제출한다.

※ 공연자 안전교육을 증빙할 수 있는 자료 혹은 교육교재가 있으면 해당 자료를 포함하여 제출한다.

(5) 안전관리인력의 확보·배치계획

공연에 참여하는 관객의 안전 및 통제를 위해 안전관리인력 배치 계획을 수립하여야 한다. 위험성이 높은 구역을 통제하는 인력은 전문성이 높은 안전관리인력으로 구성하며, 관객의 안내를 주로 하는 인력은 지원자 그룹으로 구성하는 등 효율적으로 안전관리인력이 배치되도록 한다.

장소적인 여건에 따른 배치는 관객 이동 경로와 관계자 이동 경로를 고려하여야 한다. 출입구역에서부터 객석구역까지 관객 접근이 불필요한 곳과 위험 통제 구간은 확실하게 구분하여 관객 출입이 제한되어야 하며, 이를 위한 안전관리인력을 배치시켜야 한다. 안전관련인력에 대해서는 배치 전에 안전교육을 실시하여야 한다.

안전한 공연의 진행을 위해서는 관객에 대한 입·퇴장 계획을 수립하여야 한다. 공연의 종류에 따라 입장 시간, 퇴장 시간, 인원 배치가 달라질 수 있다. 특히, 열광적인 관람이 예상되는 공연은 출입문의 통제를 강화해야 할 필요가 있으므로 전문적인 안전관리인력을 배치하고 통제 시작 시간을 앞당겨야 한다.

퇴장의 경우는 빠른 퇴장을 원하는 관객들이 많으므로 출구에 병목현상이 발생할 수 있다. 이를 대비하여 공연 종료 전에 안전관리인력배치가 완료되어야 한다.

※ 【참고】 ‘안전관리인력의 확보·배치 계획’ 작성 예시

◦ 안전관리인력 배치 계획

안전관리인력 배치 계획

구역	배치인원	구역 책임자	연락처	역할
A	00명	김길동	000-000-0000	출입문 관리 및 관객 통제·안내
B	00명	이길동	000-000-0000	출입문 관리 및 관객 통제·안내
C	00명	박길동	000-000-0000	무대 진입 및 위험 구역 통제
D	00명	강길동	000-000-0000	출연진 보호 및 관객 통제

※ 책임 관리요원 : 홍길동 (연락처 : 000-0000-0000)

◦ 안전관리인력 확보 계획

1) 사설 안전관리 대행업체

- 업체명 : 0000 (연락처 : 000-0000-0000)

- 인  원 : 00명 (책임 관리요원 : 000-0000-0000)

- 관람객 100명당 1명 기준 배치(안전요원 포함)

- 인력배치 시간

① 출입문 : 공연 리허설 시작부터 배치

② 객석 구역 : 공연 시작 4시간 전부터 배치

③ 위험 구역 : 공연 리허설 시작부터 배치

- 인력철수 시간 : 모든 관객 퇴장 시

2) 협조 기관 요청 (경찰병력 지원)

- 협조 기관명 : 00 경찰서 (연락처 : 000-0000-0000)

- 경찰 병력 : 00명 (책임자 : 000-0000-0000)

- 경찰 병력 배치 시간 : 공연 시작 3시간 전부터 관객 퇴장 시 까지

3) 자원봉사 단체

- 단체명 : 0000 (연락처 : 000-0000-0000)

- 인  원 : 00명 (책임자 : 000-0000-0000)

- 자원봉사 시간 : 공연 시작 3시간 전부터 관객 퇴장 시 까지

◦ 관객 입·퇴장 계획

1) 관객입장 계획 (예)

출입문 요원 배치	안전라인 설치	입구 개방	주차장 통제
공연당일 00시	공연전날 00시	공연당일 00시	공연당일 00시

2) 관객퇴장 계획 (예)

출구 개방	퇴장 방법	안전라인 정리	주차장 관리
공연 중 항시	안전요원 유도	공연종료 후	공연 및 관객 차량 퇴장 시까지

◦ 안전관리인력 교육

1) 교육실시 : 공연 전, 안전관리인력 전체에 대한 교육 실시(00월 00일 00시 예정)

2) 교육강사 : 관객관리부 팀장 (박00)

2) 교육내용

- 관객 안전관리 요령

- 시나리오별 상황 대응 요령

- 혼잡 상황 발생 시 보고 요령

- 출입문 관리 요령

(6) 공연계획서

공연계획서에는 아래 표와 같이 공연에 관한 주요 정보가 포함되어야 한다.

공연계획서 포함 사항	내용
공연명	공연의 명칭
공연 일정	공연 일자와 시간을 작성한다. 동일한 공연이 같은 장소에서 여러 번 반복되는 경우 각 공연 일자와 시간을 구분하여 작성한다.
공연 장소	공연 장소 또는 공연 시설 명칭을 기입하여야 하며, 면적 규모를 포함한다.
공연 주최	공연 주최 단체의 명칭과 연락처를 기입한다.
관람 예상인원	재해대처계획 신고서에 기입한 예상 인원을 기입하며, 객석의 최대 수용인원을 포함하여 작성하는 것을 권장한다.
보험가입 여부	공연 시설 및 관객 등에 대한 대물·대인 보험 또는 행사공연종합보험 등에 가입하였을 경우 이에 따른 정보를 기입한다.
공연시설의 배치도	객석이 되는 공간의 좌석과 주요시설(소방시설, 전기시설, 무대시설 등)의 배치를 확인할 수 있는 도면 및 그림을 기입한다.
공연 장소 및 시설의 위치도	공연 장소 및 시설의 소재지 위치를 알 수 있는 위치도를 기입한다. 또한 주변에 위험물·공사현장 등이 있을 경우 위치도에 해당 사항을 포함시키도록 한다.

	기호	내용
		종합안내소
		화장실
		물품보관소
		세면대
		샤워실
		의료지원소
		경찰
		흡연구역
공연시설 배치도 예 (2016 인천 펜타포트 락 페스티벌)

공연 위치도 예 (2016년 인천 펜타포트 락 페스티벌)

3. 재해대처계획서 작성 예시

1) 공연시설이나 장소 등을 관리하는 자의 임무 및 관리조직

□ 관리 조직도 (예)

				00000 (회사명)
				총 괄
				홍 길 동 (010-0000-0000)
								안전관리조직 (00명)
								안전총괄책임자
								이름		연락처
								강00		000-0000-0000
								안전관리담당자
								이름		연락처
무대기술부 (00명)				시설관리부 (00명)					공연기획부 (00명)
부서장				부서장					부서장
김00	000-0000-0000			이00	000-0000-0000				박00		000-0000-0000
부서원				부서원					부서원
이름	연락처			이름	연락처				이름		연락처
관객관리부 (00명)				경영지원부 (00명)					기타 (00명)
부서장				부서장					기업명(담당 업무)
최00	000-0000-0000			정00	000-0000-0000				이름		연락처
부서원				부서원
이름	연락처			이름	연락처
									기업명(담당 업무)
									이름		연락처

관리 조직	책임자	인원	담당업무
안전관리조직	강00	00명	관객, 공연자 안전 및 시설 안전에 관한 전반적인 사항
무대기술부	김00	00명	무대시설, 음향, 조명 유지 관리
시설관리부	이00	00명	전기, 기계, 방재설비 관리
공연기획부	박00	00명	공연 기획, 진행, 매표 등
관객관리부	최00	00명	객석 구역 안전 관리, 관객 관리
경영지원부	정00	00명	총무, 대관, 회계, 홍보 등의 업무

2) 비상시에 하여야 할 조치 및 연락처에 관한 사항

□ 비상 시 조치 계획

□ 비상연락망

비상 조직	책임자	연락처	임무 및 역할	비고
총괄	홍길동	010-000-0000	총괄 책임자	안전총괄책임자 담당
관객대피반	김00	010-000-0000	관객 대피 및 출입구 개방 사고 발생 지역 차단	관객관리부 담당
사고진압반	이00	010-000-0000	초기 대응 및 자체 사고 진압	무대기술부 및 시설관리부 담당
신고 및 협력반	박00	010-000-0000	협조 기관 신고 및 상황 보고, 협조 기관 인계	공연기획부 담당
응급구호반	최00	010-000-0000	환자 이송 및 응급 처치	경영지원부 담당

비상 조직	성 명	연락처	임무 및 역할	비고
관객 대피반 (김00)	김00	010-000-0000	관객 대피 총괄
	김갑0	010-000-0000	출입문 개방 및 사고 발생 지역 차단
	김을0	010-000-0000	위험 구역 통제 및 관객 대피
	김병0	010-000-0000	A 구역 관객 대피
	김정0	010-000-0000	B 구역 관객 대피
사고 진압반 (이00)	이00	010-000-0000	사고 진압 총괄
	이갑0	010-000-0000	무대 사고 대응, 소화기 사용
	이을0	010-000-0000	전기 차단 및 전기 사고 대응, 소화기 사용
	이병0	010-000-0000	소화전 사용
	이정0	010-000-0000	소화전 보조
신고 및 협력반 (박00)	박00	010-000-0000	신고 및 협력 총괄
	박갑0	010-000-0000	소방서 신고 및 상황 보고
	박을0	010-000-0000	병원 신고 및 상황 보고
	박병0	010-000-0000	경찰서 신고 및 상황 보고
	박정0	010-000-0000	긴급 차량 통로 확보
응급·구호반 (최00)	최00	010-000-0000	응급 및 구호 총괄
	최갑0	010-000-0000	응급 처치 실시
	최을0	010-000-0000	환자 이송
	최병0	010-000-0000	환자 이송
	최정0	010-000-0000	응급 구호반 운영

협조기관명	부서	담당자	연락처	비고
00소방서	현장대응단	최00	000-0000-0000
00소방서	재난안전과	최00	000-0000-0000
00경찰서	경비교통과	정00	000-0000-0000
00경찰서	생활안전계	정00	000-0000-0000
00구청	문화체육과	강00	000-0000-0000
00병원	응급실	강00	000-0000-0000
한국전력공사 00지점	안전관리처	장00	000-0000-0000
※ 지방자치단체, 경찰서, 소방서, 한국전력공사, 병원 등

□ 비상대피로

(예시 1: 건축물 내 공연)

비상대피도 예_실내 체육관 (고양도시관리공사)

(예시 2: 야외 공연)

비상대피도 예_야외 공연

3) 화재예방 및 인명피해 방지조치에 관한 사항

□ 화재사고 예방 계획

◦ 화재 취약 구역 및 시설

1) 전기시설

2) 객석 구역 주변에 있는 나무숲

3) 무대 공간

◦ 소방시설 및 화재 취약 구역 점검 계획

1) 화재 취약구역 점검

- 전기시설 점검

∙담당자 : 무대기술부 전기 담당 직원 (장00)

∙점검시기 : 무대 세트 설치 후, 리허설 전, 공연 전

∙점검방법 : 육안점검(케이블 배선 상태 확인, 전장부품 작동 상태 확인 등)

- 객석 구역 주변에 있는 나무숲

∙담당자 : 관객관리부 직원 (최00)

∙점검시기 : 공연 전, 공연 중 20분 간격 순찰

∙점검방법 : 육안점검(인화물질 확인 및 제거, 흡연자 통제 등)

- 무대

∙담당자 : 무대기술부 직원 (도00)

∙점검시기 : 무대 세트 설치 후, 리허설 전, 공연 전

∙점검대상 : 하부트랩, 상부 조명시설

∙점검방법 : 육안점검 및 전압측정

→ 하부트랩 동력장치 작동 상태 확인, 조명기 전원 전압 상태 확인,

구동부 주변 인화물질 제거 및 청소 등

2) 소방서와 협동 점검

- 소방 시설 및 피난시설 점검

∙담당자 : 시설관리부 직원 (길00)

∙점검시기 : 재해대처계획 신고 후

∙점검대상 : 소화기, 비상통로, 출입구 등

∙점검방법 : 소방서 직원과 함께 소방시설 및 피난시설, 통로 점검

◦ 소방 안전교육

1) 교육대상 : 공연 관계자들에게 소방 안전교육 실시

2) 교육시간 : 공연 전 1시간

2) 교육강사 : 소방서 직원 혹은 시설관리부 소방 담당 직원 (길00)

3) 교육내용 :

∙화재 취약 구역 설명

∙화재발생 시 행동 및 조치 요령

∙초기진화 및 소방시설 사용법

∙화재 시 관객 대피유도 요령

◦ 화재예방 협조 기관

1) 00 소방서(김길동), 010-0000-0000, 소방시설 및 피난시설 점검, 안전교육

2) 지방자치단체(정길동), 010-0000-0000, 점검 지원

□ 안전사고 예방 계획 (예)

(ⅰ) 무대시설 위험요소 파악

◦ 위험 요소

∙와이어로프

∙특수 효과 – 불꽃

∙리깅 스피커

◦ 위험 요소 점검 및 안전사고 방지 계획

1) 자체 안전검사

[부록]의 체크리스트를 활용하여 자체 점검 실시

∙담당자 : 무대기술부 직원 (김길동)

∙점검시기 : 무대 및 객석 시설 설치 후

∙점검대상 및 방법 : [부록]의 체크리스트에 의거

∙점검 후 미비사항 보완 및 안전 위해 요소 제거 실시

2) 위험 요소 점검

- 와이어로프

∙담당자 : 무대기술부 직원 (김길동)

∙점검시기 : 리허설 전, 공연 전

∙점검대상 : 무대 세트 고정용 와이어로프

∙점검방법 : 육안점검 (와이어로프 체결도구 고정상태, 와이어로프 외관 상태 확인 등)

- 특수 효과 – 불꽃

∙담당자 : 특수효과 설치 전문가 (사길동)

∙점검시기 : 특수 효과 장치 설치 후, 리허설 전, 공연 전

∙점검대상 : 특수 효과 장치 및 인접 시설

∙점검방법 : 육안점검 및 작동 테스트 실시

- 리깅 스피커

∙담당자 : 무대기술부 직원 (임길동)

∙점검시기 : 리깅 스피커 설치 후, 리허설 전, 공연 전

∙점검대상 : 리깅 스피커 고정부, 체인 연결부

∙점검방법 : 육안점검 (리깅 스피커 고정부 트러스 변형 상태 확인, 체인 육안점검, 고정도구 체결상태 확인 등)

(ⅱ) 객석 구역 위험요소 파악

◦ 위험 요소

∙고소 시설물

∙견고하지 않은 구조물

∙안전난간이 없는 발코니

◦ 위험 요소 점검 계획     *모든 위험요소는 명칭 및 수량 등 구체적으로 표기

- 환풍구 3개    * 공연무대 뒤편 0000도로 건널목 앞 위치

∙담당자 : 관객관리부 직원 (이00), 안전관리요원 (박00)

∙점검시기 : 셋업 중, 리허설 전, 공연 전 (공연 중 통제인원 배치)

∙점검방법 : 육안점검

∙점검 후 조치 방법 : 접근 통제 구역 설정 및 통제인원 배치

- 채광창 5개   * 공연무대 오른쪽 A건물 2층 채광창, B건물 2층 채광창

∙담당자 : 관객관리부 직원 (이00), 안전관리요원 (최00)

∙점검시기 : 셋업 중, 리허설 전, 공연 전 (공연 중 통제인원 배치)

∙점검방법 : 육안점검

∙점검 후 조치 방법 : 접근 통제 구역 설정 및 통제인원 배치

- C건물 발코니   *공연무대 왼쪽, 안전난간 없음

∙담당자 : 관객관리부 직원 (이00), 안전관리요원 (하00)

∙점검시기 : 셋업 중, 리허설 전, 공연 전 (공연 중 순찰)

∙점검방법 : 육안점검

∙점검 후 조치 방법 : 발코니 진입문 폐쇄 및 경고문 부착

(ⅲ) 안전관리 교육

◦ 공연자 안전 교육

∙교육대상 : 공연자

∙교육강사 : 강아무개

∙교육시간 : 공연 전 1시간 이상    *00월 00일 00시 예정

∙교육내용 : 공연법 시행령 제9조의4제3항 관련 공연자 안전교육

가. 무대시설의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

나. 작업 또는 공연 개시 전 점검에 관한 사항

다. 공연 시의 유해 및 위험 요인에 관한 사항

라. 보호장비 및 안전장치의 취급과 사용에 관한 사항

마. 정리, 정돈 및 청소에 관한 사항

바. 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

사. 그 밖에 공연장 및 공연의 안전관리에 관한 사항

◦ 시설 안전 사항 공유

∙교육대상 : 신규 스텝 및 시설 담당 외부 직원

∙교육강사 : 무대기술부장 (김00)

∙교육시간 : 30분 내외    *00월 00일 00시 예정

∙교육내용 : 무대시설, 관객 보호 시설 등 위험요소 및 안전정보 공유

(iv) 안전사고 예방 협조 기관

∙한국전력공사(김길동), 000-0000-0000

∙00 소방서(이길동), 000-0000-0000

∙지방자치단체(박길동), 000-0000-0000

∙공연장안전지원센터(최길동), 000-0000-0000

□ 인명피해 방지 조치사항 (예)

◦ 인명피해 방지 협조 기관

1) 00 소방서(김길동), 010-0000-0000, 환자이송

2) 00 병원(이길동), 010-0000-0000, 응급의료센터

3) 00 경찰서(박길동), 010-000-0000, 관객 통제 지원

4) 지방자치단체(정길동), 010-0000-0000, 기타 지원

◦ 비상 조직의 임무 및 역할

비상 조직	임무 및 역할
총괄	총괄 책임자
관객 대피반	관객 대피 및 출입구 개방, 사고 발생 지역 차단
사고 진압반	초기 대응 및 자체 사고 진압
신고 및 협력반	협조 기관 신고 및 상황 보고, 협조 기관 인계
응급·구호반	환자 이송 및 응급 처치

◦ 화재 발생 시 조치 사항

∙사고 진압반

- 소화기 사용

* 화재를 확인하면 즉시 소화기를 가지고 현장으로 간다.

* 초기 화재 진압을 실시한다. 이 때 바람을 등지고 소화기를 사용한다.

- 주변 인화 물질 제거

* 화재 발생 구역 주변에 있는 제거할 수 있는 인화물질은 즉시 제거한다.

- 전원 차단

* 무대 세트, 조명, 음향 등의 전원을 즉시 차단한다.

- 소화전 사용

* 소화전이 있는 경우, 노즐이 화재 발생 구역 근처로 갈 수 있도록 호스를 풀어둔다.

* 노즐이 화재 발생 구역에 도착하였을 경우 밸브를 개방하여 초기 화재 진압을 실시한다.

∙관객 대피반

- 관객 대피

* 관객의 동요를 최소화 하며 대피경로를 따라 관객이 안전하게 대피할 수 있도록 안내한다. 관객들이 앞사람을 밀거나 과격한 행동을 하지 않고 질서정연하게 대피할 수 있도록 한다.

- 사고 지역 진입 차단

* 대피한 관객 등이 사고 발생 지역에 재진입 못하도록 차단한다.

- 출입구 개방

* 관객들이 원활한 대피를 할 수 있도록 닫혀있는 모든 출입구를 개방한다.

∙신고 및 협력반

- 소방서 신고

* 화재 발생 지역과 위치, 화재 규모 등을 소방서에 상세히 알리도록 한다.

* 구조대원이 현장에 원활하게 진입할 수 있도록, 관객 대피반과 협조하여 진입 경로를 안내한다.

- 경찰 신고

* 교통 통제, 위험 구역 통제 등을 위해 경찰서에 즉시 신고한다.

* 신고 시, 화재가 발생한 장소와 위치 그리고 화재 규모를 상세히 전달한다.

- 병원 신고

* 비상의료센터 운영 협조 및 의료진 지원을 위해 즉시 병원에 신고하도록 한다.

* 환자가 발생하였을 경우, 환자의 수와 상태를 수시로 보고하도록 하며, 전문 의료진의 지시를 응급ㆍ구호반에 전달하여 환자를 보살피도록 한다.

∙응급ㆍ구호반

- 환자 이송

* 환자가 발생할 경우, 환자를 안전한 지역으로 이송시킨다.

- 응급 처치

* 환자의 상태에 따라 응급처치를 실시하고, 구급대원에게 인계하도록 한다.

◦ 정전 발생 시 조치 사항

∙사고 진압반

- 정전 원인 파악

* 정전원인을 파악하여 보고 체계에 따라 신속하게 전파하고 조치를 강구한다.

∙관객 대피반

- 관객 안정

*  정전에 의해 공연이 잠시 중지된 것을 알리며 관객의 동요를 최소화 하도록 노력한다.

- 관객 대피

∙신고 및 협력반

- 협조 기관 신고

* 정전이 발생하면 즉시 한국전기공사, 한국전기안전공사 등에 신고하여 관계자의 도움을 요청한다.

∙응급ㆍ구호반

- 환자 이송

* 환자가 발생할 경우, 환자를 안전한 지역으로 이송시킨다.

- 응급 처치

* 환자의 상태에 따라 응급처치를 실시하고, 구급대원에게 인계하도록 한다.

* 구조대원이 도착할 때까지 환자를 구호하며, 구조대원이 도착하면 환자의 상태를 설명하고 인계한다.

◦ 응급 환자 발생 시 조치 사항

∙사고 진압반

* 무대에서 응급 환자가 발생하였을 경우, 즉시 움직이는 무대장치를 정지시킨다.

* 무대에서 응급 환자 발생 시 환자를 안전한 장소로 이송시킨다.

∙관객 대피반

- 환자 이송

* 객석에서 환자가 발생하였을 경우, 환자를 안전한 장소로 이송시킨다.

* 환자의 상태가 위급하다고 판단되면 즉시 응급처치를 실시한다.

- 현장 질서 유지

* 관객이 동요하지 않도록 현장 질서를 유지시킨다.

∙신고 및 협력반

- 협조 기관 신고

* 119와 협조기관에 신고하여 환자의 상태를 수시로 보고한다.

- 구조대원 진입로 안내

* 환자의 위치를 구조대원이나 전문 의료진에게 정확하게 알린다.

∙응급ㆍ구호반

- 환자 이송

* 환자 발생 보고를 받으면 즉시 환자가 발생한 곳으로 이동하여, 환자 이송에 협력한다.

- 응급 처치

* 환자의 상태에 따라 응급처치를 실시하고, 구급대원에게 인계하도록 한다.

* 구조대원이 도착할 때까지 환자를 구호하며, 구조대원이 도착하면 환자의 상태를 설명하고 인계한다.

◦ 의료 지원소 운영 계획

∙운영시간 : 관객 입장 전부터 공연 종료 후 관객 퇴장 완료 시

∙의료 지원소 담당자 : 00보건소 차00 (010-0000-0000)

∙의료 지원소 설치 : 2개 (무대 전면 좌측 1개소, 객석 뒤편 입구 측 1개소)

∙의료 지원 능력

- 탈진 관객 응급 처치

- 심정지 환자 응급 처치

- 탈골, 찰과상 환자 응급 처치

- 일반적인 부상 치료 등4) 안전관리비, 안전관리조직 및 안전교육에 관한 사항

4) 안전관리비, 안전관리조직 및 안전교육에 관한 사항

□ 안전관리비

◦ 안전관리비 사용 기간 : 00년 00월 00일 ~ 00년 00월 00일

◦ 안전관리비 계상 비율 : 0.00%

- 안전관리비용(00,000,000원) ÷ 공연비용(000,000,000원) × 100 = 0.00%

◦ 공연비용 : 총 000,000,000원

- 인건비

이름	직책	인건비
김○○	부장	000,000원 × 0개월
이○○	과장	000,000원 × 0개월
박○○	대리	000,000원 × 0개월

총 인건비 : 00,000,000원

- 경상사무비

비목	수량	총 비용
인쇄비	00개	00원
출장비	-	00원
사무용품비	-	00원
통신비	-	00원

총 경상사무비 : 00,000,000원

- 시설 및 장비 대여비

비목	수량	총 비용
소화용품 대여	00개	00원
객석 의자 대여	00개	00원
트러스 대여	00개	00원
조명시설 대여	00개	00원

총 대여비 : 00,000,000원

- 시설유지·보수비

비목	수량	총 비용
도료비	-	00원
방염비	-	00원

총 유지·보수비 : 00,000,000원

- 공연제작비

비목	수량	총 비용
장소 사용비	-	00원
무대제작비	-	00원
음향 셋업비	-	00원
조명 셋업비	-	00원

총 공연제작비 : 00,000,000원

- 공연사업비

비목	수량	총 비용
장소 사용비	-	00원
출연료	-	00원
이동경비	-	00원
식비	-	00원

총 공연사업비 : 00,000,000원

◦ 안전관리비용 : 총 00,000,000원

항목	안전관리비 사용 계획
안전관리 인력의 인건비 및 수당	000원
공연장 및 공연의 안전관리를 위한 설비의 설치∙유지 및 보수비	000원
보호장비의 구입비	000원
안전교육 및 훈련 비용	000원
무대시설의 안전진단과 그 밖의 안전점검 비용	000원
안전 관련 보험 비용	000원
계	00,000,000원

□ 안전관리조직

안전총괄책임자 지정 이력
성 명	지정 연월일	소속 및 부서명*	직위 및 직책	전담∙겸직 구분
김○○	00년 00월 00일		부장	겸직
안전관리담당자 지정 이력
성 명	지정 연월일	소속 및 부서명*	직위 및 직책	전담∙겸직 구분
이○○	00년 00월 00일		차장	겸직
박○○	00년 00월 00일		과장	겸직
강○○	00년 00월 00일		과장	겸직
최○○	00년 00월 00일		대리	겸직

* 소속 및 부서명

재해대처계획서의 관리조직에 포함된 기획사, 제작사, 단체 등 소속사 이름과 부서명을 기입하시면 됩니다.

※ 안전관리조직 구성을 증빙할 수 있는 자료가 있으면 해당 자료를 포함하여 제출하는 것을 권장합니다.

□ 안전총괄책임자 등 안전 교육 이력

안전총괄책임자 안전교육 이력
성명	교육 명	교육 시간	교육 실시 기관	수료일 (또는 예정일)
김○○	안전총괄책임자 안전교육	4	공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (예정)

안전관리담당자 안전교육 이력
성명	교육 명	교육 시간	교육 실시 기관	수료일 (또는 예정일)
이○○	안전관리담당자 안전교육	8	공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (예정)
박○○	안전관리담당자 안전교육	8	공연장안전 지원센터	00년00월00일 (수료)
			공연장안전 지원센터	00년00월00일 (예정)
최○○	안전관리담당자 안전교육	8	공연장안전 지원센터	00년00월00일 (예정)

□ 공연자 안전교육 실시 이력/계획

공연자 교육 이력
순번	성명	소속	교육 시간	교육 명	교육 강사	수료일 (또는 예정일)	서 명
1	이○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일
2	박○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일
3	강○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일
4	최○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일
5	장○○		1	현장 집체 교육	김○○	00년00월00일

※ 안전교육 수료 혹은 접수를 증빙할 수 있는 자료가 있으면 해당 자료를 포함하여 제출한다.

※ 공연자 안전교육을 증빙할 수 있는 자료 혹은 교육교재가 있으면 해당 자료를 포함하여 제출한다.

5) 안전관리인력의 확보·배치계획

□ 안전관리인력 배치 계획

구역	배치인원	구역 책임자	연락처	역할
A	00명	김길동	000-000-0000	출입문 관리 및 관객 통제·안내
B	00명	이길동	000-000-0000	출입문 관리 및 관객 통제·안내
C	00명	박길동	000-000-0000	무대 진입 및 위험 구역 통제
D	00명	강길동	000-000-0000	출연진 보호 및 관객 통제

※ 책임 관리요원 : 홍길동 (연락처 : 000-0000-0000)

□ 안전관리인력 확보 계획

1) 사설 안전관리 대행업체

- 업체명 : 0000 (연락처 : 000-0000-0000)

- 인  원 : 00명 (책임 관리요원 : 000-0000-0000)

- 관람객 100명당 1명 기준 배치(안전요원 포함)

- 인력배치 시간

① 출입문 : 공연 리허설 시작부터 배치

② 객석 구역 : 공연 시작 4시간 전부터 배치

③ 위험 구역 : 공연 리허설 시작부터 배치

- 인력철수 시간 : 모든 관객 퇴장 시

2) 협조 기관 요청 (경찰병력 지원)

- 협조 기관명 : 00 경찰서 (연락처 : 000-0000-0000)

- 경찰 병력 : 00명 (책임자 : 000-0000-0000)

- 경찰 병력 배치 시간 : 공연 시작 3시간 전부터 관객 퇴장 시 까지

3) 자원봉사 단체

- 단체명 : 0000 (연락처 : 000-0000-0000)

- 인  원 : 00명 (책임자 : 000-0000-0000)

- 자원봉사 시간 : 공연 시작 3시간 전부터 관객 퇴장 시 까지

□ 관객 입ㆍ퇴장 계획

1) 관객입장 계획 (예)

출입문 요원 배치	안전라인 설치	입구 개방	주차장 통제
공연당일 00시	공연전날 00시	공연당일 00시	공연당일 00시

2) 관객퇴장 계획 (예)

출구 개방	퇴장 방법	안전라인 정리	주차장 관리
공연 중 항시	안전요원 유도	공연종료 후	공연 및 관객 차량 퇴장 시까지

◦ 안전관리요원 교육

1) 교육실시 : 공연 전, 안전관리요원 전체에 대한 교육 실시(00월 00일 00시 예정)

2) 교육강사 : 관객관리부 팀장 (박00)

2) 교육내용 :

- 관객 안전관리 요령

- 시나리오별 상황 대응 요령

- 혼잡 상황 발생 시 보고 요령

- 출입문 관리 요령

6) 공연계획서

※ 2016년 인천 펜타포트 락 페스티벌 내용 인용

(아래 내용의 일부는 2016년 인천 펜타포트 락 페스티벌 내용을 인용하였음을 알려드립니다. 일부 내용은 사실과 다를 수 있음을 알려드립니다.)

◦ 공연명 : 0000 공연

◦ 공연 일정

1회) 2016년 8월 12일(금요일) 00:00 ~ 00:00

2회) 2016년 8월 13일(토요일) 00:00 ~ 00:00

3회) 2016년 8월 13일(일요일) 00:00 ~ 00:00

◦ 공연 장소

송도 달빛축제공원 (인천 연수구 ○○로 000)

◦ 공연 주최

인천광역시 (주소 :  )

담당자 : 강길동 (032-000-0000)

◦ 공연 주관

00 Ent (주소 :   )

총괄 책임자 : (정) 홍길동 (055-000-0000, 010-0000-0000)

(부) 홍길순 (055-000-0000, 010-0000-0000)

◦ 관람 예상인원

1회당 약 10,000명 (객석 공간의 최대 수용 인원 : 10,000명)

◦ 공연 보험 가입 계획

1) 공연 보험 계약 사본 제출 예정

2) 보험사명 : 000 (연락처 : 000-0000-0000)

3) 계약 내용 : 관객 00명 대상, 공연 시설 대상, 00손해보험

4) 보험료 : 0000원

◦ 공연시설 배치도

공연시설 배치도 (2016 인천 펜타포트 락 페스티벌)

기호	내용	기호	내용
	종합안내소		샤워실
	화장실		의료지원소
	물품보관소		경찰
	세면대		흡연구역

◦ 공연장소 위치도

공연 위치도 (2016년 인천 펜타포트 락 페스티벌)

[부록] 안전 점검 체크리스트

공연시설 안전점검 체크리스트

2016.00.00.

1) 무대시설분야

￭ 무대시설 설치부 (트러스 및 무대장치 고정부)

대 상	항 목	기 준	점 검 결 과
구조물 안전성	강재 구성	천장 프레임 강재로 구성	양호 / 미흡 / 불량
	프레임 접합상태	용접 및 결합 상태 양호	양호 / 미흡 / 불량
	전도위험성 판단	무게중심높이, 집중하중 등에 의한 전도 위험성에 따른 시설 안전성 판단	양호 / 미흡 / 불량
	강재의 부 식, 변형 등	강재의 부식 및 변형 없음	양호 / 미흡 / 불량
	안전철망 (필요부분)	필요부에 안전철망 설치	양호 / 미흡 / 불량
	무대 고정 상태	무대를 앵커볼트로 바닥에 고정 여부 및 고정 상태 (고정 상태, 지면 상태 등)	양호 / 미흡 / 불량
시설물 안전성	로프 외관	로프 이상 없음	양호 / 미흡 / 불량
	로프체결 요소	체결요소 양호	양호 / 미흡 / 불량
시설 체결	조명기 안전고리	안전고리, 안전망 전체 설치	양호 / 미흡 / 불량
	음향시설 고정상태	설치 상태 양호	양호 / 미흡 / 불량
	막구조물 외관	외관상의 풀림 등 정상적	양호 / 미흡 / 불량
	기타 시설 고정상태	외관상의 풀림 등 정상적	양호 / 미흡 / 불량
무 대 바 닥	외관, 변형	무대바닥 상태 (돌출 및 결함, 사용상 위험)	양호 / 미흡 / 불량
기 타

2) 전기시설분야

￭ 배전반 · 배선 및 부속품, 조명시설 전원부

대상	항목	기 준	점 검 결 과
차단기제외 배전반 전장부품 및 배선	손상정도	손상된 부품이나 배선 없음	양호 / 미흡 / 불량
	배선-전장품 고정 상태	이상없음	양호 / 미흡 / 불량
배전반 외함	재질	강판	양호 / 미흡 / 불량
	잠금장치	작동가능	양호 / 미흡 / 불량
배전반 접지	설치상태	접지선 있음 + 충분한 굵기	양호 / 미흡 / 불량
전선관 및 금속덕트 (플라이덕트포함)	외관	변형 및 개구부가 없음	양호 / 미흡 / 불량
	접속, 고정상태	체결요소(로크너트 등) 이용+고정	양호 / 미흡 / 불량
	C형 접속기 설치여부	설치	양호 / 미흡 / 불량
배선	외관	피복손상 & 열화 & 심선노출 없음	양호 / 미흡 / 불량
	접속, 고정상태	접속부분을 접속함 등을 보호	양호 / 미흡 / 불량
	보호덮개 설치 상태	관객 및 스탭 이동 경로에 설치된 배선 보호덮개로 보호 (관객 및 스탭 안전 확보)	양호 / 미흡 / 불량
기타	콘센트 사용	콘센트 사용 양호	양호 / 미흡 / 불량
	기타 전기분야 점검

점검자 : 000   (서명)