삼육대학교 CCTV시스템 및 출입통제시스템(소방수신반 통합 포함) 설치 임대 용역 사업범위

순번	건물명	CCTV	네트웍장비	출입통제	지문리더	주장치		소방 수신반
						MCU	ECU
1	제1실습관	12	1	4	1	1	2	1
2	제2실습관	8	1	5	1	1	2	1
3	온실	4	1	1	1	1		1
4	조형관	6	1	2	1	1	1	1
5	에스라관	8	1	4	1	1	1	1
6	제1과학관	6	1	2	1	1	1	1
7	제2과학관	10	1	5	1	1	2	1
8	제3과학관	14	1	3	1	1	2	1
9	바울관	10	1	6	1	1	2	1
10	체육관	10	1	4	1	1	2	1
11	신학관	8	1	3	1	1	2	1
12	시설관리관	1	1	1	1	1		1
13	사무엘관	9	1	4	1	1	1	1
14	국제교육관	6	1	1	1	1	1	1
15	백주년기념관	14	1	1	1	1	2	1
16	다니엘-요한관	30	1	4	1	1	1	1
17	보건복지교육관	6	1	3	1	1	1	1
18	대강당	10	1	5	1	1	2	1
19	중앙도서관	16	1			1	1	1
20	학생회관	8	1	3	1	1	1	1
21	사회교육원		1	1	1	1		1
22	정문경비실		1
23	음악관	8	1	2	1	1	1	1
24	기숙사식당	4	1			1	1	1
25	시온관	24	1			1	1	1
26	에덴관	30	1			1	1	1
27	살렘관	16	1			1	1	1
28	브니엘관	4	1			1	1	1
29	뉴스타트관	(10)	1	1	1	1	1	1
30	옥외 보안	18	1
합계(수량)		300	29	65	22	28	34	28

*단, 수량은 10%를 상회 할 수 있음.